CHECKLISTA FÖR EGENKONTROLL AV BRANDSKYDD

Inför kontrollen kan befintliga utrymningsplaner/planritningar utgöra en bra hjälp. Efter utförd kontroll signeras checklistan och eventuella anmärkningar rapporteras till brandskyddsansvarig för åtgärd.
När samtliga anmärkningar är åtgärdade arkiveras checklistan på avsedd plats. Checklistan kan behöva kompletteras beroende på verksamhetens riskbild och tekniska brandskyddslösningar.

**Kontrolldatum:** …………………… **Kontrollant:** ……………………………………………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. UTRYMNINGSVÄGAR/NÖDUTGÅNGAR1. Dörrar skall vara lätt öppningsbara utan nyckel
2. Ej blockerade eller uppställda
3. Tydligt skyltade och belysning fungera
4. Utrymningsplanen stämmer med verkligheten
 | OK ANM | KOMMENTAR………………………...………………………...………………………...………………………... | ÅTGÄRDDATUM……………..……………..……………..…………….. |
| 1. **SLÄCKUTRUSTNING**
2. Handbrandsläckare/övrig släckutr. på plats
3. Manometernålen pekar på grönt (trycksatta sl.)
4. Ej blockerad
5. Upphängning, skyltning
6. Funktionskontroll av inomhusbrandpost
 |  | ………………………...………………………...………………………...………………………...………………………... |  ……………..……………..……………..……………..…………….. |
| 1. **BRANDLARM/UTRYMNINGSLARM**
2. Brandvarnare. Funktionskontroll
3. Autom. Brandlarm. Kontroll enl. journal
4. Utrymningslarm. Funktionskontroll
5. Manuella larmknappar, hela och fungerar
 |  | ………………………...………………………...………………………...………………………... | ……………..……………..……………..…………….. |
| 1. **ÖVRIGA BRANDRISKER**
2. Belysning, ej blinkande lysrör
3. Ordning och reda, städad inne/utemiljö
4. Containrar/sopkärl (6m. regeln)
5. El-ledningar och maskiner
6. Placering av brandfarlig vara
7. Brandcellsgränser/genomföringar
8. Funktionskontroll av brandgasventilation
9. Funktionskontroll av nödbelysning
 |  | ………………………...………………………...………………………...………………………...………………………...………………………...………………………...………………………... | ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..…………….. |
| 1. **SKYDDSUTRUSTNING**
2. Förbandslåda
3. Brandfilt
4. Saneringsmtrl
 |  | ………………………...………………………...………………………... | ……………..……………..…………….. |

Förslag på checklista för årlig uppföljning av hela det systematiska brandskyddsarbetet finns att ladda ner på: **www.rsyd.se** (Under rubriken *Brandsäkerhet*/*Systematiskt brandskyddsarbete*)